ANEXO I
CREDENCIAMENTO


Pelo presente, credenciamos o (a) Sr (a). ........................................., portador (a) da Cédula de Identidade com RG nº ..............................., para participar em procedimento licitatório, consistente no Pregão Presencial nº 032/2018, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada, inclusive os poderes para formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.





..........................., ......... de ............... de ................





....................................................................................................





Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO II
DECLARAÇÃO



A empresa ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................., sediada ..................................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) ...................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº................................., CPF nº .........................................., declara, perante à Lei, que até a presente data:


a) não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;


b) não está impedido de transacionar com a Administração Pública;


c) não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;


d) não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;


e) atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; e,


f) tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.







Cidade - (UF), ....... de........................ de 2018.







_____________________________________






(Nome do representante legal)
ANEXO III
FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018
	RAZÃO SOCIAL:

	CNPJ:
	FONE/FAX:

	E-MAIL:


	ITEM
	QTDE
	UNID
	DESCRIÇAO DO MATERIAL
	MARCA / MODELO
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	1
	10
	unid
	Bobina de 100m de fio rígido, 1,5 mm, cor azul, selo INMETRO
	
	
	

	2
	10
	unid
	Bobina de 100m de fio rígido, 1,5 mm, cor vermelho, selo INMETRO
	
	
	

	3
	400
	unid
	Conjunto de bojos e soquetes E40, para lâmpadas de 400W, para iluminação pública, selo INMETRO
	
	
	

	4
	400
	unid
	Braços reforçados de 1 m, galvanizados à fogo
	
	
	

	5
	1.500
	unid
	Conectores paralelos universal de borracha, com um parafuso externo, para fios de 16 mm até 70 mm
	
	
	

	6
	70
	unid
	Braçadeiras para poste de 200mm, com três parafusos e porca caçulinha, galvanizadas
	
	
	

	7
	70
	unid
	Braçadeiras para poste de 220mm, com três parafusos e porca caçulinha, galvanizadas
	
	
	

	8
	25
	unid
	Braçadeiras para poste de 240 mm, com três parafusos e porca caçulinha, galvanizadas
	
	
	

	9
	25
	unid
	Braçadeiras para poste de 260 mm, com três parafusos e porca caçulinha, galvanizadas
	
	
	

	10
	25
	unid
	Braçadeiras para poste de 300 mm, com três parafusos e porca caçulinha, galvanizadas
	
	
	

	11
	200
	unid
	Lâmpadas ultraled de 18W E27, selo INMETRO
	
	
	

	12
	500
	unid
	Lâmpadas vapor sódio alta pressão potência nominal de 250W, com fluxo luminoso mínimo de 29.000 lúmens - bulbo tubular e base E40. Vida útil de 32.000 horas
	
	
	

	13
	500
	unid
	Lâmpadas vapor sódio alta pressão potência nominal de 150W, com fluxo luminoso mínimo de 17.000 lúmens - bulbo tubular e base E40. Vida útil de 32.000 horas
	
	
	

	14
	200
	unid
	Reatores 150W vapor de sódio externo 220V, fluxo luminoso superior à 17.000. Vida útil superior a 24.000 horas. Enrolamento de cobre, selo INMETRO
	
	
	

	15
	200
	unid
	Reatores 250W vapor de sódio externo 220V, fluxo luminoso superior à 29.000. Vida útil superior a 24.000 horas. Enrolamento de cobre, selo INMETRO
	
	
	

	16
	1.500
	unid
	Relé fotoelétrico tipo eletromagnético, para comando de iluminação pública de corrente alternada, sem placa de circuitos eletrônico, 1000W - 220V - 60Hz - 1800VA, constituído de corpo e base em polipropilenos estabilizadores contra raios UV. Fotoresitor encapsulado em resina. Visor de acrílico com área de captação solar de 872 mm². Contatos elétricos em latão estanhado de acordo com nbr 5123. Deverá possuir supressor de transientes com elemento atenuador de corrente subsequente para proteção de carga e rede elétrica de 3kA/6kV através do varistor de disco. Os contatos internos do tipo móvel e fixo devem ter características de amortecimento e conjunto bobina, martelo e núcleo ferromagnético possuir impedância de 6,5k. O relé fotoelétrico deverá ligar uma carga de 1.800VA nos níveis de iluminância entre 3 e 20 lux e desliga-la no máximo 80 lux. Deverá possuir dispositivo mecânico de calibração de ajuste liga/desliga. Temperatura de operação -5° C à +50° C, rigidez dielétrica 2.500V e grau de proteção mínimo IP-55. A tampa deverá ser opaca, com visor e fixada ao corpo por meio de 3 parafusos, atendendo as normas NBR5123 e NBR5169, bem como permitir seu eventual recondicionamento fora de fábrica. Contato fixados ao corpo através de rebites.
	
	
	

	17
	1.000
	unid
	Bases para relés fotoelétricos, em conformidade com a NBR5123. Tomada giratória alta para relé com suporte metálico, galvanizado à fogo. Para uso externo, 220V, 10A, 60Hz. Com corpo em polipropileno injetado, tratado com estabilizadores de alta resistência à raios UV e haste de fixação da base em aço SAE1020, galvanizada à fogo. Contatos de carga em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem. Mapa de marcação indelével com identificação do sentido de encaixe do relé e identificação dos terminais de encaixe. Ligação à três fios: fase 1 (preto), neutro ou fase 2 (branco) e carga (vermelho). Seção transversal dos fios de 1.5 mm² e comprimento de 50 cm. Compatibilidade total, podendo ser utilizada com relés de qualquer fabricante. Permitir giro de 360° para correta orientação do relé. Resistência para suportar uma força vertical de 50N (5 kg).
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL
	


Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.
Arroio do Meio, 08 de agosto de 2018




....................................................................................................





Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE
 PLENAMENTE OS REQUISITOS DA LICITAÇÃO


A empresa …................................, estabelecida na Rua ….................................., …....., Bairro ….........., na cidade de …............................, …., inscrita no CNPJ sob o nº …....................................., declara sob as penas da Lei, de conhecer e aceitar as condições constantes do Pregão Presencial nº 032/2018 e seus anexos, e que atende plenamente os requisitos necessários para habilitação e proposta, nos termos da Lei 10.520/2002, art. 4, inciso VII.




..........................., ......... de ............... de ................

ANEXO V

ORÇAMENTO

	ITEM
	QTDE
	UNID
	DESCRIÇAO DO MATERIAL
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	1
	10
	unid
	Bobina de 100m de fio rígido, 1,5 mm, cor azul, selo INMETRO
	R$ 87,00
	R$ 870,00

	2
	10
	unid
	Bobina de 100m de fio rígido, 1,5 mm, cor vermelho, selo INMETRO
	R$ 87,00
	R$ 870,00

	3
	400
	unid
	Conjunto de bojos e soquetes E40, para lâmpadas de 400W, para iluminação pública, selo INMETRO
	R$ 61,50
	R$ 24.600,00

	4
	400
	unid
	Braços reforçados de 1 m, galvanizados à fogo
	R$ 16,63
	R$ 6.653,33

	5
	1.500
	unid
	Conectores paralelos universal de borracha, com um parafuso externo, para fios de 16 mm até 70 mm
	R$ 6,10
	R$ 9.150,00

	6
	70
	unid
	Braçadeiras para poste de 200mm, com três parafusos e porca caçulinha, galvanizadas
	R$ 26,10
	R$ 1.827,00

	7
	70
	unid
	Braçadeiras para poste de 220mm, com três parafusos e porca caçulinha, galvanizadas
	R$ 28,00
	R$ 1.960,00

	8
	25
	unid
	Braçadeiras para poste de 240 mm, com três parafusos e porca caçulinha, galvanizadas
	R$ 29,80
	R$ 745,00

	9
	25
	unid
	Braçadeiras para poste de 260 mm, com três parafusos e porca caçulinha, galvanizadas
	R$ 32,27
	R$ 806,67

	10
	25
	unid
	Braçadeiras para poste de 300 mm, com três parafusos e porca caçulinha, galvanizadas
	R$ 35,40
	R$ 885,00

	11
	200
	unid
	Lâmpadas ultraled de 18W E27, selo INMETRO
	R$ 58,95
	R$ 11.790,00

	12
	500
	unid
	Lâmpadas vapor sódio alta pressão potência nominal de 250W, com fluxo luminoso mínimo de 29.000 lúmens - bulbo tubular e base E40. Vida útil de 32.000 horas
	R$ 31,60
	R$ 15.800,00

	13
	500
	unid
	Lâmpadas vapor sódio alta pressão potência nominal de 150W, com fluxo luminoso mínimo de 17.000 lúmens - bulbo tubular e base E40. Vida útil de 32.000 horas
	R$ 26,97
	R$ 13.483,33

	14
	200
	unid
	Reatores 150W vapor de sódio externo 220V, fluxo luminoso superior à 17.000. Vida útil superior à 24.000 horas. Enrolamento de cobre, selo INMETRO
	R$ 50,43
	R$ 10.086,67

	15
	200
	unid
	Reatores 250W vapor de sódio externo 220V, fluxo luminoso superior à 29.000. Vida útil superior a 24.000 horas. Enrolamento de cobre, selo INMETRO
	R$ 62,93
	R$ 12.586,67

	16
	1.500
	unid
	Relé fotoelétrico tipo eletromagnético, para comando de iluminação pública de corrente alternada, sem placa de circuitos eletrônico, 1000W - 220V - 60Hz - 1800VA, constituído de corpo e base em polipropilenos estabilizadores contra raios UV. Fotoresitor encapsulado em resina. Visor de acrílico com área de captação solar de 872 mm². Contatos elétricos em latão estanhado de acordo com nbr 5123. Deverá possuir supressor de transientes com elemento atenuador de corrente subsequente para proteção de carga e rede elétrica de 3kA/6kV através do varistor de disco. Os contatos internos do tipo móvel e fixo devem ter características de amortecimento e conjunto bobina, martelo e núcleo ferromagnético possuir impedância de 6,5k. O relé fotoelétrico deverá ligar uma carga de 1.800VA nos níveis de iluminância entre 3 e 20 lux e desliga-la no máximo 80 lux. Deverá possuir dispositivo mecânico de calibração de ajuste liga/desliga. Temperatura de operação -5° C à +50° C, rigidez dielétrica 2.500V e grau de proteção mínimo IP-55. A tampa deverá ser opaca, com visor e fixada ao corpo por meio de 3 parafusos, atendendo as normas NBR5123 e NBR5169, bem como permitir seu eventual recondicionamento fora de fábrica. Contato fixados ao corpo através de rebites.
	R$ 37,60
	R$ 56.400,00

	17
	1.000
	unid
	Bases para relés fotoelétricos, em conformidade com a NBR5123. Tomada giratória alta para relé com suporte metálico, galvanizado à fogo. Para uso externo, 220V, 10A, 60Hz. Com corpo em polipropileno injetado, tratado com estabilizadores de alta resistência à raios UV e haste de fixação da base em aço SAE1020, galvanizada à fogo. Contatos de carga em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem. Mapa de marcação indelével com identificação do sentido de encaixe do relé e identificação dos terminais de encaixe. Ligação à três fios: fase 1 (preto), neutro ou fase 2 (branco) e carga (vermelho). Seção transversal dos fios de 1.5 mm² e comprimento de 50 cm. Compatibilidade total, podendo ser utilizada com relés de qualquer fabricante. Permitir giro de 360° para correta orientação do relé. Resistência para suportar uma força vertical de 50N (5 kg).
	R$ 7,60
	R$ 7.600,00

	
	
	
	
	VALOR TOTAL
	R$ 176.113,67


