ANEXO I
CREDENCIAMENTO


Pelo presente, credenciamos o (a) Sr (a). ........................................., portador (a) da Cédula de Identidade com RG nº ..............................., para participar em procedimento licitatório, consistente no Pregão Presencial nº 020/2020, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada, inclusive os poderes para formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Cidade - (UF), ....... de........................ de 2020.

_____________________________________
(Nome do representante legal)
ANEXO II

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE
 PLENAMENTE OS REQUISITOS DA LICITAÇÃO


A empresa …................................, estabelecida na Rua ….................................., …....., Bairro ….........., na cidade de …............................, …., inscrita no CNPJ sob o nº …....................................., declara sob as penas da Lei, de conhecer e aceitar as condições constantes do Pregão Presencial nº 020/2020 e seus anexos, e que atende plenamente os requisitos necessários para habilitação e proposta, nos termos da Lei 10.520/2002, art. 4, inciso VII.
Cidade - (UF), ....... de........................ de 2020.

_____________________________________
(Nome do representante legal)
ANEXO III
FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020
	RAZÃO SOCIAL:

	CNPJ:
	FONE/FAX:

	E-MAIL:

	RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

	

	CPF:


	ITEM
	QUANT. MÍN.
	QUANT. MÁX.
	UNID.
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	MARCA
	VALOR UNITÁRIO

	1
	15,00
	150,00
	UNID
	Conector paralelo universal de borracha, com parafuso externo, para fios de 16mm até 70mm
	
	

	2
	20,00
	200,00
	UNID
	Conector Derivação Perfurante CDP 10mm
	
	

	3
	150,00
	1.500,00
	UNID
	Lâmpadas vapor de sódio alta pressão potencial nominal de 250w, com fluxo luminoso mínimo de 29.000 lúmens - bulbo tubular e base E40. Vida útil 32.000hs
	
	

	4
	100,00
	1.000,00
	UNID
	Lâmpadas vapor de sódio alta pressão potencial nominal de 150w, com fluxo luminoso mínimo de 17.000 lúmens - bulbo tubular e base E40. Vida útil 32.000hs
	
	

	5
	100,00
	1.000,00
	UNID
	Lâmpadas vapor de sódio alta pressão potencial nominal de 70w, com fluxo luminoso mínimo de 17.000 lúmens - bulbo tubular e base E40. Vida útil 32.000hs
	
	

	6
	15,00
	150,00
	UNID
	Lâmpadas Super Led Bulbo, Branco Frio 6500K, 25W, Soquete E27, Mínimo: Fluxo Luminoso 2.500lm, Eficiência 100lm/W, Vida útil 25.000h.
	
	

	7
	5,00
	50,00
	UNID
	Bocal E40 de Porcelana para lâmpadas 
	
	

	8
	50,00
	500,00
	UNID
	Plafonier Plafon Plástico Branco Soquete Porcelana Bocal E27 100W
	
	

	9
	50,00
	500,00
	UNID
	Reatores com base 250w vapor de sódio externo 220v, fluxo luminoso superior à 24.000hs. Enrolamento de cobre, selo INMETRO
	
	

	10
	50,00
	500,00
	UNID
	Reatores com base 150w vapor de sódio externo 220v, fluxo luminoso superior à 24.000hs. Enrolamento de cobre, selo INMETRO
	
	

	11
	50,00
	500,00
	UNID
	Reatores com base 75w vapor de sódio externo 220v, fluxo luminoso superior à 24.000hs. Enrolamento de cobre, selo INMETRO
	
	

	12
	100,00
	1.000,00
	UNID
	Relé fotoelétrico tipo eletromagnético, para comando de iluminação pública de corrente alternada, sem placa de circuito eletrônico, 1.000W - 220V - .60HZ - 1.800VA, constituído de corpo e base e polipropileno estabilizadores contra raios UV. Fotoresitor encapsulado em resina. Visor de acrílico com área de captação solar de872mm. Contato eletrônicos em latão estanhado de acordo com NBR 5123. Deverá possuir supressor de transientes com elemento atenuador de corrente subsequente para proteção de carga e rede elétrica de 3KA/6KV através de varistor de disco. Os contatos internos do tipo móvel e fixo devem ter características de amortecimento e conjunto bobina, martelo e núcleo ferromagnético possuir impedância de 6,5K. O relé fotoelétrico deverá ligar uma carga de 1.800 VA nos níveis de luminância entre 3 e 20 luxes e desligá-la no máximo 80 luxes. Deverá possuir dispositivo mecânico de calibração de ajuste liga/desliga. Temperatura de operação -5°C à 50°C. rigidez dielétrica 2.500V e grau de proteção mínimo IP - 55. A tampa deverá ser opaca, com visor e fixada ao corpo por meio de 03 parafusos, atendendo as normas NBR123 e NBR169, bem como permitir seu eventual recondicionamento fora de fábrica. Contatos fixados ao corpo através de rebites.
	
	

	13
	60,00
	600,00
	UNID
	Braço para iluminação com sapata, galvanizado a fogo, aço 1010/1020 diâmetro braço 48,2mm, avanço de 2530mm, ângulo entre sapata e braço 40°, raio de curvatura 1480mm, braço de 2,5m de comprimento
	
	

	14
	30,00
	300,00
	UNID
	Braço para iluminação com sapata, galvanizado a fogo, aço 1010/1020 diâmetro de 33 mm, avanço reto de 1000mm.
	
	

	15
	100,00
	500,00
	M
	Cabo Alumínio Trifásico – Quadriplex (Triplex 3 Fases + 1 Neutro) 4X10mm, material de cobertura Anti Chamas - selo INMETRO, atendendo Normas NBR 
	
	

	16
	100,00
	1.500,00
	M
	Cabo Alumínio Monofásico – Triplex (Biplex 2 Fases + 1 Neutro) 3X10mm, material de cobertura Anti Chamas - selo INMETRO, atendendo Normas NBR 
	
	

	17
	1,00
	5,00
	Rolo
	Rolo 100 metros – Cabo Fio Flexível 1X6,0mm, 750V, cobertura Anti chamas na cor Azul, selo INMETRO, atendendo Normas NBR
	
	

	18
	1,00
	5,00
	Rolo
	Rolo 100 metros – Cabo Fio Flexível 1X6,0mm, 750V, cobertura Anti chamas na cor Preto, selo INMETRO, atendendo Normas NBR
	
	

	19
	1,00
	5,00
	Rolo
	Rolo 100 metros – Cabo Fio Flexível 1X6,0mm, 750V, cobertura Anti chamas na cor Verde, selo INMETRO, atendendo Normas NBR
	
	

	20
	1,00
	5,00
	Rolo
	Rolo 100 metros – Cabo Fio Flexível 1X2,5mm, 750V, cobertura Anti chamas na cor Azul, selo INMETRO, atendendo Normas NBR
	
	

	21
	1,00
	5,00
	Rolo
	Rolo 100 metros – Cabo Fio Flexível 1X2,5mm, 750V, cobertura Anti chamas na cor Preto, selo INMETRO, atendendo Normas NBR
	
	

	22
	1,00
	5,00
	Rolo
	Rolo 100 metros – Cabo Fio Flexível 1X2,5mm, 750V, cobertura Anti chamas na cor Verde, selo INMETRO, atendendo Normas NBR
	
	

	23
	10,00
	100,00
	UNID
	Conjunto 03 Interruptores Simples 16A 250V selo INMETRO, atendendo Normas NBR, Sistema de Encaixe Modular, Placas em ABS Branca/Cristal, Proteção Ultravioleta 
	
	

	24
	10,00
	100,00
	UNID
	Conjunto 02 Interruptores Simples 16A 250V selo INMETRO, atendendo Normas NBR, Sistema de Encaixe Modular, Placas em ABS Branca/Cristal, Proteção Ultravioleta 
	
	

	25
	10,00
	100,00
	UNID
	Conjunto 01 Interruptores Simples 16A, 01 tomadas 20A, 250V selo INMETRO, atendendo Normas NBR, Sistema de Encaixe Modular, Placas em ABS Branca/Cristal, Proteção Ultravioleta 
	
	

	26
	10,00
	100,00
	UNID
	Conjunto 02 tomadas duplas 20A 250V selo INMETRO, atendendo Normas NBR, Sistema de Encaixe Modular, Placas em ABS Branca/Cristal, Proteção Ultravioleta 
	
	

	27
	30,00
	300,00
	UNID
	Braço galvanizado 2’, comprimento 3 metros
	
	


Validade da proposta de 60 dias.

Cidade - (UF), ....... de........................ de 2020.

_____________________________________
(Nome do representante legal)
ANEXO IV

DECLARAÇÃO



A empresa ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................., sediada ..................................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) ...................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº................................., CPF nº .........................................., declara, perante à Lei, que até a presente data:


a) não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;


b) não está impedido de transacionar com a Administração Pública;


c) não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;


d) não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;


e) atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; e,


f) tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

Cidade - (UF), ....... de........................ de 2020.

_____________________________________
(Nome do representante legal)
